Приложение № 1

к постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

Динского района

от 08.09.2017 г. № 90

Перечень

муниципального имущества (оборудования и объектов теплоснабжения) в отношении которого проводится конкурс на право заключения договора аренды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование имущества** | **Место расположения имущества** | **Техническое состояние и характеристика** |
| 1. | Котельная № 18 -  нежилое здание, в том числе оборудование:  - комплекс учета расхода газа  - котел КС -1  - котел КС -1  -оборудование ХВО  - счетчик газовый РГ- 400 | Краснодарский край, Динской район,  пос. Зарождение,  ул. Садовая, 1а    -  -  -  - | Стены кирпичные, фундамент бетонный, кровля - бетонные плиты, рубероид, полы- бетонные, окна-пластиковые, двери-металлические, износ здания 35%, состояние удовлетворительное. Общая площадь 49.7 кв. м., инв. №01000640.  Техническое оборудование котельной № 18, здание котельной находится в рабочем, удовлетворительном состоянии, требуется текущий ремонт, проведение регламентных работ для подготовки к отопительному сезону. |
| 2. | Тепловая трасса | Краснодарский край, Динской район,  пос. Зарождение,  ул. Садовая, 1а | Инв. №00000646, протяженность 200 м. Ø трубы 100, вид прокладки - подземная, лотковая, в двухтрубном исполнении, труба стальная. Техническое состояние удовлетворительное, требует ревизии запорная арматура, тепловые колодцы. |
| 3. | Тепловая трасса | Краснодарский край, Динской район,  пос. Агроном,  ул. Вокзальная,  ул. Гаражная,  ул. Почтовая. | Протяженность 4,731 км, в том числе: в подземном лотковом исполнении- 4,138 км, в наземном исполнении – 0,593 км, глубина закладки от 0,7 до 1,2 м, трубы стальные в двухтрубном исполнении следующего диаметра: ул. Вокзальная 219  ул. Почтовая 150, 100  ул. Гаражная 100.  Техническое состояние удовлетворительное, имеются участки теплотрассы в ветхом состоянии, требует ревизии запорная арматура, тепловые колодцы. |