Комплексный план

мероприятий по обеспечению надлежащего качества холодной питьевой воды и услуг по водоотведению на территории Мичуринского сельского поселения

на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Кол-во | Необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | За счет месного бюджета (тыс.руб.) | За счет предприятия (тыс.руб.) | Привлеченные ср-ва (тыс.руб.) | Срок начала работ | Срок окончания работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Замена погружных насосов ЭЦВ |  | шт. |  | 3 |  | 210,0 |  | 0,0 |  | 210,0 |  | 0,0 |  |  | Март |  | апрель |  |  |
| 2 |  | Замена запорной арматуры |  | шт. |  | 7 |  | 40,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |  | 0,0 |  |  | Март- |  | Июль |  |  |
| 3 |  | Пополнение и создание аварийного запаса |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 0,0 |  | 2,8 |  | 0,0 |  |  | Март - |  | апрель |  |  |
| 4 |  | Разработка проекта зон санитарной охраны |  | шт. |  | 1 |  | 150,0 |  | 0,0 |  | 150,0 |  | 0,0 |  |  | Март – |  | сентябрь |  |  |
| 5 |  | Разработка инвестиционной программы |  | шт. |  | 1 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |  | 0,0 |  |  | Март – |  | ноябрь |  |  |
| 6 |  | Ремонт водопроводных колодцев |  | шт. |  | 34 |  | 0,2 |  | 0,0 |  | 0,2 |  | 0,0 |  |  | Март – |  | август |  |  |
| 7 |  | Хлорирование питьевой воды |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  | По доп. Графику |  |  |  |  |
| Итого по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  | 478.0 |  |  |  | 478.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Создание аварийного запаса ГСМ и материалов для ремонта системы водоотведения на случай аварийных ситуаций. |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |
| 9 | Замена насосных установок КНС |  | шт. |  | 2 |  | 70,0 |  | 0,0 |  | 70,0 |  | 0,0 |  | июнь |  |  | июнь |  |  |  |
|  | Итого по водоотведению |  |  |  |  |  | 71,0 |  | 0,0 |  | 71,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена 5% ветхих водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул.Пионерская от ул.Полеводческой до пожарного гидранта", стоимостью 622,37 тысяч рублей; |  | км. |  | 0,2 |  | 622,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  | август |  |  |  |
| 11 | ул. Садовая от жилого дома №10 ПК03 до ПК05» стоимостью 743,27 тысяч рублей; |  | км. |  | 0,2 |  | 743,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  | август |  |  |  |
| 12 | ул. Стадионная от жилого дома №1 ПК07до ПК09» стоимостью 625,18 тысяч рублей; |  | км. |  | 0,2 |  | 625,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  | август |  |  |  |
| 13 | ул. Мичурина от ул. Почтовая ПК08 до ПК10» стоимостью 701,15 тысяч рублей; |  | км. |  | 0,2 |  | 701,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  | август |  |  |  |
| 14 | ул. Фонарная от ул.Первомайская ПК 06+10 до ПК 08+10» стоимостью 692,42 тысяч рублей; |  | км. |  | 0,2 |  | 692,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  | август |  |  |  |
| 15 | ул. Советская от жилого дома №14"а" ПК08 до ПК10» стоимостью 827,92 тысяч рублей. |  | км. |  | 0,2 |  | 827,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  | август |  |  |  |
| Итого по замене сетей |  |  |  |  | 1,2 |  | 4 212, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |